## Sheet1
ExcelColumn | WordLabel
Architektur SOLL - Allgemein SOLL - max. ständige Arbeitsplätze - Vorgabe Planer durch Nutzer freizugeben | max. ständige Arbeitsplätze
Architektur SOLL - Allgemein SOLL - max. Belegung - Vorgabe Planer durch Nutzer freizugeben | max. Belegung
Architektur SOLL - Allgemein SOLL - Tageslicht direkt | Tageslicht direkt
Architektur SOLL - Allgemein SOLL - Tageslicht indirekt | Tageslicht indirekt
Architektur SOLL - Allgemein SOLL - Bettengängigkeit - lichte Breite | Bettengängigkeit (lichte Breite)
Architektur SOLL - Allgemein SOLL - Rollstuhlgängigkeit - lichte Breite | Rollstuhlgängigkeit (lichte Breite)
Architektur SOLL - Allgemein SOLL - Schallschutzbedarf | Schallschutzbedarf
Architektur SOLL - Fenster SOLL - Öffnungsart | Öffnungsart
Architektur SOLL - Fenster SOLL - Fenster öffenbar | Fenster öffenbar
Architektur SOLL - Fenster SOLL - Fensterfläche - % / m2 | Fensterfläche
Architektur SOLL - Fenster SOLL - Fensteröffn. abschliessbar | Fensteröffn. abschliessbar
Architektur SOLL - Fenster SOLL - Anzahl Fensteröffn. abschliessbar | Anzahl Fensteröffn. abschliessbar
Architektur SOLL - Sonnenschutz SOLL - Sonnenschutz aussenl. | Sonnenschutz aussenl.
Architektur SOLL - Sonnenschutz SOLL - Bedienungsart Sonnensch. | Bedienungsart Sonnensch.
Architektur SOLL - Sonnenschutz SOLL - Verdunkelung (betrieblich/medizinisch) - Vorgabe Planer durch Nutzer freizugeben | Verdunkelung (betrieblich/medizinisch)
Architektur SOLL - Sonnenschutz SOLL - Bed.art Verdunkelung | Bed.art Verdunkelung
Architektur SOLL - Boden SOLL - Material aus CAD erst Bauprojekt | Material aus CAD erst Bauprojekt
Architektur SOLL - Boden SOLL - Doppelboden | Doppelboden
Architektur SOLL - Boden SOLL - rutschhemmend | rutschhemmend
Architektur SOLL - Boden SOLL - ableitfähig - Vorgabe Planer durch FM freizugeben | ableitfähig
Architektur SOLL - Boden SOLL - antistatisch - Vorgabe Planer durch FM freizugeben | antistatisch
Architektur SOLL - Boden SOLL - Sockel | Sockel
Architektur SOLL - Boden SOLL - Hohlkehlsockel - Vorgabe Planer durch FM freizugeben | Hohlkehlsockel
Architektur SOLL - Boden SOLL - Material aus CAD erst Bauprojekt | Material aus CAD erst Bauprojekt
Architektur SOLL - Wand SOLL - Rammschutz | Rammschutz
Architektur SOLL - Wand SOLL - Handlauf | Handlauf
Architektur SOLL - Wand SOLL - desinfektionsmittelbest. - Vorgabe Planer durch Nutzer freizugeben | desinfektionsmittelbest.
Architektur SOLL - Wand SOLL - abwaschbar - Vorgabe Planer durch Nutzer freizugeben | abwaschbar
Architektur SOLL - Boden SOLL - Material aus CAD erst Bauprojekt | Material aus CAD erst Bauprojekt
Architektur SOLL - Decke SOLL - abgehängte Decke - Vorgabe Planer durch FM freizugeben | abgehängte Decke
Architektur SOLL - Decke SOLL - Deckentyp erst Bauprojekt | Deckentyp erst Bauprojekt
Architektur SOLL - Decke SOLL - Decke demontierbar - Vorgabe Planer durch FM freizugeben | Decke demontierbar
Beleuchtung SOLL - Beleuchtung SOLL - Lichtsteuerung / Schaltung | Lichtsteuerung / Schaltung
Beleuchtung SOLL - Beleuchtung SOLL - Lichtsteuerung / Regulier. | Lichtsteuerung / Regulier.
Beleuchtung SOLL - Beleuchtung SOLL - Grundbeleuchtung nach SIA 387/4 - Lux Vorgabe Planer durch FM freizugeben | Grundbeleuchtung nach SIA 387/4
Beleuchtung SOLL - Beleuchtung SOLL - Nachtbeleuchtung - Vorgabe Planer durch Nutzer freizugeben | Nachtbeleuchtung
Beleuchtung SOLL - Beleuchtung SOLL - Raumnutzung nach SIA - (Multiple choice) | Raumnutzung nach SIA
Lichtfarbe
Beleuchtung SOLL - Notizen und Bemerkungen SOLL - Bemerkungen Beleuchtung | Beleuchtung Bemerkungen
Elektro SOLL - Schwachstrom SOLL - Anzahl UKV-Steckdosen - Vorgabe Planer durch FM freizugeben | Anzahl UKV-Steckdosen
Elektro SOLL - Schwachstrom SOLL - Anzahl UKV-Anschlüsse inkl Dialysebox, MVK und Pendel - Vorgabe Planer durch FM freizugeben | Anzahl UKV-Anschlüsse inkl Dialysebox, MVK und Pendel
Elektro SOLL - Schwachstrom SOLL - Patientenruf - Vorgabe Planer durch Nutzer freizugeben | Patientenruf
Elektro SOLL - Schwachstrom SOLL - Patiententerminal - Vorgabe Planer durch Nutzer/FM freizugeben | Patiententerminal
Elektro SOLL - Schwachstrom SOLL - Uhren - Vorgabe Planer durch Nutzer/FM freizugeben | Uhren
Elektro SOLL - Schwachstrom SOLL - AV-Technik - Vorgabe Planer durch FM freizugeben | AV-Technik
Elektro SOLL - Schwachstrom SOLL - Gehörlosenschlaufe - Vorgabe Planer durch Nutzer freizugeben | Gehörlosenschlaufe
Elektro SOLL - Schwachstrom SOLL - REA Alarm - Vorgabe Planer durch Nutzer freizugeben | REA Alarm
Elektro SOLL - Schwachstrom SOLL - Hotellerieruf - Vorgabe Planer durch Nutzer freizugeben | Hotellerieruf
Elektro SOLL - Schwachstrom SOLL - Gegensprechanlage - Vorgabe Planer durch Nutzer freizugeben | Gegensprechanlage
NIN Gruppe, Umschaltzeit
Elektro SOLL - Elektro Starkstrom SOLL - Anzahl Anschlüsse 230V inkl Dialysebox, MVK und Pendel - Vorgabe Planer durch FM freizugeben | Anzahl Anschlüsse 230V inkl Dialysebox, MVK und Pendel
Elektro SOLL - Elektro Starkstrom SOLL - Anzahl Steckdosen 230V - Vorgabe Planer durch FM freizugeben | Anzahl Steckdosen 230V
Elektro SOLL - Elektro Starkstrom SOLL - Anzahl Steckdosen 400V inkl Dialysebox, MVK und Pendel - Vorgabe Planer durch FM freizugeben | Anzahl Steckdosen 400V inkl Dialysebox, MVK und Pendel
Elektro SOLL - Elektro Starkstrom SOLL - Anzahl Potentialausgleichanschlüsse inkl Dialysebox, MVK und Pendel - Vorgabe Planer durch FM freizugeben | Anzahl Potentialausgleichanschlüsse
Elektro SOLL - Elektro Starkstrom SOLL - Anzahl Potentialausgleichanschlüsse inkl Dialysebox, MVK und Pendel - Vorgabe Planer durch FM freizugeben | Anzahl Potentialausgleichanschlüsse inkl Dialysebox, MVK und Pendel
Elektro SOLL - Elektro Starkstrom SOLL - Anzahl Potentialausgleichsteckdosen - Vorgabe Planer durch FM freizugeben | Anzahl Potentialausgleichsteckdosen
Elektro SOLL - Elektro Starkstrom SOLL - Bodendosen - Vorgabe Planer durch FM freizugeben | Bodendosen
Elektro SOLL - Elektro Starkstrom SOLL - Bodenkanal - Vorgabe Planer durch FM freizugeben | Bodenkanal
Elektro SOLL - Elektro Starkstrom SOLL - Wandkanal (Elektro.) - Vorgabe Planer durch FM freizugeben | Wandkanal (Elektro.)
Elektro SOLL - Ende VP Sicherheit SOLL - Videokamera | Videokamera
Elektro SOLL - Ende VP Sicherheit SOLL - Zutrittskontrolle Offline | Zutrittskontrolle Offline
Elektro SOLL - Ende VP Sicherheit SOLL - Zutrittskontrolle Online | Zutrittskontrolle Online
Elektro SOLL - Ende VP Sicherheit SOLL - Zylinder | Zylinder
Elektro SOLL - Ende VP Sicherheit SOLL - Automatisiert | Automatisiert
Elektro SOLL - Notizen und Bemerkungen SOLL - Bemerkungen Elektro | Elektro Bemerkungen
Heizung / Kälte SOLL - SOLL - min. Raumtemperatur Winter - °C Vorgabe Planer durch FM freizugeben | min. Raumtemperatur Winter
Heizung / Kälte SOLL - SOLL - max. Raumtemperatur Sommer - °C Vorgabe Planer durch FM freizugeben | max. Raumtemperatur Sommer
Heizung / Kälte SOLL - SOLL - min. Luftfeuchte Winter - % r.F Vorgabe Planer durch FM freizugeben | min. Luftfeuchte Winter
Heizung / Kälte SOLL - SOLL - max. Luftfeuchte Sommer - % r.F Vorgabe Planer durch FM freizugeben | max. Luftfeuchte Sommer
Heizung / Kälte SOLL - SOLL - Abwärme Medizintechnik in den Raum - W Im BP durch FM zu definieren | Abwärme Medizintechnik in den Raum
Heizung / Kälte SOLL - SOLL - Abwärme Medizintechnik direkt gekühlt - W Im BP durch FM zu definieren | Abwärme Medizintechnik direkt gekühlt
Heizung / Kälte SOLL - Notizen und Bemerkungen SOLL - Bemerkungen Heizung / Kälte | Kälte Bemerkungen
Lüftung / Klima SOLL - SOLL - Lüftung - Vorgabe Planer, durch FM freizugeben | Lüftung
Lüftung / Klima SOLL - SOLL - Druckvariabel, Über- oder Unterdruck | Druckvariabel, Über- oder Unterdruck
Lüftung / Klima SOLL - SOLL - Druckstufe - Pa | Druckstufe
Lüftung / Klima SOLL - SOLL - Lüftungskonzept nach SWKI VA1O5.O1: 2015 - Nr. | Lüftungskonzept nach SWKI VA1O5.O1: 2015
Lüftung / Klima SOLL - SOLL - erhöhter Luftwechsel erforderlich - Im BP durch FM zu definieren | erhöhter Luftwechsel erforderlich
Lüftung / Klima SOLL - SOLL - Befeuchtung - Vorgabe Planer, durch FM freizugeben | Befeuchtung
Lüftung / Klima SOLL - SOLL - Entfeuchtung - Vorgabe Planer, durch FM freizugeben | Entfeuchtung
Lüftung / Klima SOLL - Notizen und Bemerkungen SOLL - Bemerkungen Lüftung / Klima | Lüftung / Klima Bemerkungen
Medizinalgas SOLL - SOLL - Vakuum (VAC) - Stk Vorgabe Planer durch Nutzer freizugeben | Vakuum (VAC)
Medizinalgas SOLL - SOLL - Sauerstoff (O2) - Stk Vorgabe Planer durch Nutzer freizugeben | Sauerstoff (O2)
Medizinalgas SOLL - SOLL - Druckluft technisch (DL-T) - Stk Vorgabe Planer durch Nutzer freizugeben | Druckluft technisch (DL-T)
Medizinalgas SOLL - SOLL - Druckluft medizinisch 4.5 bar (LM-N) - Stk Vorgabe Planer durch Nutzer freizugeben | Druckluft medizinisch 4.5 bar (LM-N)
Medizinalgas SOLL - SOLL - Narkosegasabsaugung - Stk Vorgabe Planer durch Nutzer freizugeben | Narkosegasabsaugung
Medizinalgas SOLL - SOLL - CO2 dezentral - Stk Vorgabe Planer durch Nutzer freizugeben | CO2 dezentral
Medizinalgas SOLL - Notizen und Bemerkungen SOLL - Bemerkungen Medizinalgas | Medizinalgas Bemerkungen
Medizintechnik SOLL - SOLL - Strahlenschutz - Vorgabe Planer durch Nutzer freizugeben | Strahlenschutz
Medizintechnik SOLL - SOLL - Laserschutz - Vorgabe Planer durch Nutzer freizugeben | Laserschutz
Medizintechnik SOLL - Notizen und Bemerkungen SOLL - Bemerkungen Medizintechnik | Medizinaltechnik Bemerkungen
Sanitär SOLL - Rohrpost SOLL - Rohrpoststation - Vorgabe Planer durch Nutzer freizugeben | Rohrpost
Sanitär SOLL - Sanitärinstallation SOLL - Kaltwasser - Vorgabe Planer durch Nutzer freizugeben | Kaltwasser
Sanitär SOLL - Sanitärinstallation SOLL - Warmwasser (50 - 60°C) - Vorgabe Planer durch Nutzer freizugeben | Warmwasser (50 - 60°C)
Sanitär SOLL - Sanitärinstallation SOLL - Kaltwasser enthärtet (0°fH) - Vorgabe Planer durch FM freizugeben | Kaltwasser enthärtet (0°fH)
Sanitär SOLL - Sanitärinstallation SOLL - Osmose Wasser (<15µS) - Vorgabe Planer durch FM freizugeben | Osmose Wasser (<15µS)
Sanitär SOLL - Notizen und Bemerkungen SOLL - Bemerkungen Sanitär | Sanitär Bemerkungen